## Tabelle1
Hersteller | Modell | Nennleistung | Rotor-ø | Max. Nabenhöhe | Max. Gesamthöhe | Turmtypen
Enercon | E-82 E2 | 2.300 kW | 82 m | 85 m | 126 m | ST
Enercon | E-82 E4 | 2.350 kW | 82 m | 59 m | 100 m | ST
Enercon | E-138 EP3 E2 | 4.200 kW | 138 m | 160 m | 229 m | ST, HST, HT
Enercon | E-138 EP3 E3 | 4.260 kW | 138 m | 160 m | 230 m | HST, HT
Enercon | E-160 EP5 E3 | 5.560 kW | 160 m | 167 m | 247 m | ST, HST, HT
Enercon | E-160 EP5 E3 R1 | 5.560 kW | 160 m | 167 m | 247 m | ST, HST, HT
Enercon | E-175 EP5 | 6.000 kW | 175 m | 162 m | 250 m | HST, HT
Enercon | N133/4.8 | 4.800 kW | 133,2 m | 164,0 m | 230,6 m | TS, TCS
Nordex | N149/5.X | 5.700 kW | 149,1 m | 164,0 m | 238,6 m | TS, TCS
Nordex | N163/5.X | 5.700 kW | 163,0 m | 164,0 m | 245,5 m | TS, TCS
Nordex | N163/6.X | 7.000 kW | 163,0 m | 164,0 m | 245,5 m | TS, TCS
Nordex | N175/6.X | 6.800 kW | 175,0 m | 199,0 m | 286,5 m | TS, TCS
Nordex | N175/6.X | 7.000 kW | 175,0 m | 199,0 m | 286,5 m | TS, TCS
Vestas | V117 | 3,3 - 3,45 MW | 117 m | 141,5 m | 200 m | TST, LDST
Vestas | V126 | 3,45 - 3,6 MW | 126 m | 137 m | 200 m | TST, LDST
Vestas | V136 | 3,45 - 3,6 MW | 136 m | 166 m | 234 m | TST, LDST
Vestas | V136 | 4,0 - 4,2 MW | 136 m | 166 m | 234 m | TST, LDST
Vestas | V150 | 4,0 - 4,2 MW | 150 m | 166 m | 241 m | TST, LDST
Vestas | V150 EnVentus | 5,6 MW | 150 m | 169 m | 244 m | TST, CHT
Vestas | V150 EnVentus | 6,0 MW | 150 m | 169 m | 244 m | TST, CHT
Vestas | V162 EnVentus | 5,6 - 6,2 MW | 162 m | 169 m | 250 m | TST, CHT, LDST
Vestas | V162 EnVentus | 7,2 MW | 162 m | 169 m | 250 m | TST, CHT
Vestas | V172 EnVentus | 7,2 MW | 172 m | 199 m | 285 m | TST, CHT